

阿州环审批〔2026〕41号
阿坝州生态环境局

关于西成铁路阿坝热柯冻恩牵引站220千伏

外部供电工程环境影响报告表的批复

国网四川省电力公司阿坝供电公司：

你公司报送的《西成铁路阿坝热柯冻恩牵引站220千伏外部供电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、建设项目（项目代码：2509-510000-04-01-254755）位于四川省阿坝州若尔盖县、松潘县境内，拟新建若尔盖南220千伏开关站，川主寺（松州）至若尔盖南220千伏架空线路190千米，若尔盖南至热柯冻恩牵引站220千伏架空线路33.5千米，川主寺（松州）至热柯冻恩牵引站220千伏架空线路63.5千米；扩建川主寺（松州）220千伏变电站220千伏出线间隔3个。项目总投资86378万元，其中环保投资805万元，约占总投资的0.93%。

项目建设总体符合国家相关产业政策，符合相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设产生的不利环境影响可以得到有效减缓和控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论，以及拟采取的各项生态环境保护措施。
二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作：
（一）加强日常环境管理。落实建设单位内部环境管理机构设置，明确人员岗位职责，推动各项污染防治措施有效落地。强化施工人员的生态环境保护宣传教育，严格落实文明施工要求，合理规划施工范围。

（二）严格落实生态环境保护措施。优化施工布局，合理布设牵张场、施工道路等临时设施，尽可能避让植被密集区域；选用低噪声设备，并定期维护；对施工范围内的草皮及表土进行剥离，规范临时堆存和养护。本项目川主寺（松州）至若尔盖南220千伏线路工程Ⅰ回与川主寺（松州）至热柯冻恩牵引站220千伏线路工程同塔高空一档跨越黄龙国家级风景名胜区二级保护区（同为生态保护红线）长度约1.05千米，风景名胜区范围内不立塔、无永久临时占地。建设单位在黄龙国家级风景名胜区附近施工时，应优化施工路线方案，加强施工管理，在临近保护区一侧的施工边界设立物理隔离围栏与警示标识，针对生态保护红线等敏感区的特征，采取相应减缓措施。施工结束后，及时清理施工现场，对施工区域开展土地整治、表土回覆和植被恢复，严禁引入外来物种。
施工过程中需结合环境敏感区域内猕猴、苍鹰等野生保护动物习性，合理安排施工时段，减少施工活动对野生动物的扰动；若发现野生保护动植物，应当优先避让并立即停止施工，及时上报相关主管部门，按照要求落实保护措施，严禁捕杀野生动物、采挖野生保护植物。
（三）严格落实各项污染防治措施。加强施工过程管理，降低扬尘影响。施工废水经沉淀处理后回用，不外排；施工人员生活污水依托周边既有污水处理设施收集处理，禁止施工废水、生活污水、生活垃圾、弃土等排入风景名胜区；施工废弃物、生活垃圾统一收集后分类妥善处置；加强施工机械的维护保养，防止施工设备漏油污染地表水和土壤。运营期开关站内生活污水经站内污水设施收集处理，生活垃圾收集后交由环卫部门处置。
（四）严格落实电磁防护措施。严格执行相关设计要求与规范，合理选择塔型及塔高，缩小路径走廊宽度，降低线路走廊下的静电感应强度。加强线路日常管理与维护，保障线路保持良好运行状态，确保工频电场强度、工频磁场强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（五）规范开展环境监测。制定并实施环境监测计划，按计划开展电磁环境及声环境监测工作，根据监测结果及时优化调整相关方案与环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。
（六）严格落实环境风险防范措施。制定环境风险应急预案，定期组织开展环境风险应急演练，提升应对突发环境事件的能力。加强对输电线路的日常巡检和维护，及时发现并排除安全隐患，防范自然灾害、设备故障等引发次生环境污染事故。废蓄电池、废油等危险废物交由具备相应资质的单位规范处置；事故油坑、事故排油管和事故油池均需落实防渗措施。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法松潘片区做好该项目日常环境监管工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送阿坝州若尔盖、松潘生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
特此批复。

阿坝州生态环境局

2026年9月20日
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