

阿州环审批〔2026〕52号
阿坝州生态环境局

关于黑水县芦花镇市政基础设施建设项目

生态环境影响报告表的批复

黑水县住房和城乡建设局：

你单位报送的《黑水县芦花镇市政基础设施建设项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、建设项目位于阿坝州黑水县芦花镇。拟新建供水管网3.1km，雨水管网4.9km，污水管网6.1km，改建市政道路5.5km，改建桥梁1座（桥梁长约9.7米，宽27米），改造供水管网10km，雨水管网7.1km，污水管网8.2km及配套附属工程。项目总投资8285万元，其中环保投资77.5万元，约占总投资的0.94%。
项目建设总体符合国家相关产业政策，符合相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设产生的不利生态环境影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意报告表的生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作
（一）严格落实生态保护措施。强化施工人员生态环境意识，加强施工期环境管理，严格划定施工作业范围，优化施工布置，减少工程占地和地表开挖。施工结束后应结合区域自然条件，及时对施工迹地进行生态修复。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工场地四周设置围挡和喷淋降尘装置，加强施工机械的保养维护，落实限制车速、遮盖运输、冲洗车辆等抑尘措施。运营期加强路面、交通设施的养护管理，减少道路扬尘对周围环境的影响。

（三）严格落实水污染防治措施。施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘、车辆冲洗，不外排；施工人员生活污水依托租用民房内已建预处理池处理后排入市政污水管网。

（四）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时段，严禁夜间高噪声设备施工，优先选用低噪声机械设备，对高噪设备进行隔声、减震，施工现场设置挡板围挡，在临近学校教学楼、医院病房一侧应增设移动式声屏障。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。对不可利用的建筑施工垃圾、弃方、沉淀池沉渣等固体废物分类收集运至指定弃土场、建筑垃圾堆放场处理，施工人员生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。

（六）严格落实各项环境风险防范措施。加强日常监管，配备必要的应急物资，降低和控制交通运输带来的环境风险，确保环境安全。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施以及各项生态保护措施落实情况进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目生态环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批生态环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法汶川片区、阿坝州黑水生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你单位在收到本批复后10个工作日内，应将批准后的环评文件报送阿坝州黑水生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。
特此批复。

阿坝州生态环境局
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