松潘国能居民燃气工程安装费价格公示

根据川发改价格〔2019〕469号《关于规范四川省燃气工程安装收费的通知》中“四川省燃气工程安装收费指南”、川发改价格[2021]354号关于印发《四川省清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展实施方案》的通知：

1.城镇燃气工程安装费，是指为保障城镇用户通气，相关企业提供建筑区划红线内燃气工程勘察、设计、施工、监理、验收等服务而收取的与工程建设相关的服务费和材料费等费用。燃气工程安装收费范围仅限于建筑区划红线内产权属于用户的资产，不得向红线外延伸。

2.农村燃气工程安装费，是指为保障农村用户通气，相关企业提供从自然村村民聚集处的集中供气点（含为用户建设的末端专用调压设备）至燃气用户室内燃具前燃气工程勘察、设计、施工、监理、验收等服务而收取的与工程建设相关的服务费和材料费等费用。

现我公司将居民燃气工程安装中所涉及的价格进行公示，作为计价进行合理收取相关费用。

建筑区划红线（依据《民法典》对物业服务区域的释义及建设用地规划许可或者土地使用权确定的红线图范围作为法律支撑依据）内居民天然气工程安装费计价构成表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价（元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民燃气工程人工费计价 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气入户人工费 | 次 | 3120 | 针对老旧小区收取。25年1月后新建成小区不收取此费用。 |
| 2 | 燃气用具设施连接安装费 | 次 | 200 | 家用燃气灶具、热水器、壁挂炉等 |
| 3 | 砼、石材及金属结构开孔费 | 个 | 300 | 建议房屋装修时进行预留，公司可做开孔指导 |
| 4 | 木结构开孔费 | 个 | 40 |  |
| 5 | 玻璃孔开孔费 | 个 | 80 |  |
| 6 | 原址拆、改，重装人工费 | 次 | 600 | 按双方商议，确定好的方案，一次上门的费用 |
| 7 | 燃气设施维修更换人工费 | 次 | 200 |  |
| 8 | 小于De63管径管焊接敷设费 | 米 | 30 | 不包含管沟开挖恢复等土施人工费 |
| 9 | 调压设施建设安装 | 次 | 1800 | 非集中居民用户，多户共用可分摊 |
| 燃气工程施工材料计价 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管20#D57×4 | 米 | 118 |  |
| 2 | 无缝钢管20#D32×4 | 米 | 98 |  |
| 3 | 燃气热镀锌钢管DN15 | 米 | 64 |  |
| 4 | 焊接异径三通D32-15 | 个 | 12 |  |
| 5 | 燃气热镀锌弯头DN15 | 个 | 8 |  |
| 6 | 热镀锌对丝直接DN15 | 个 | 8 |  |
| 7 | 球阀Q11F-16C DN15 | 个 | 310 |  |
| 8 | 4分防盗铜制表接头 | 个 | 60 |  |
| 9 | 4分铜制加厚双嘴球阀 | 个 | 89 |  |
| 10 | 燃气不锈钢波纹管 | 米 | 55 |  |
| 11 | 聚四氟乙烯密封料 | 卷 | 2 |  |
| 12 | 不锈钢管卡DN15 | 个 | 14 |  |
| 13 | 不锈钢管卡DN20 | 个 | 18 |  |
| 14 | 不锈钢管卡DN32 | 个 | 22 |  |
| 15 | 不锈钢膨胀螺栓 | 个 | 6 |  |
| 16 | 不锈钢管DN15 | 米 | 120 |  |
| 17 | 不锈钢管DN20 | 米 | 175 |  |
| 18 | 不锈钢管DN32 | 米 | 242 |  |
| 19 | 不锈钢直接DN15 | 个 | 21 | 包括外丝、内丝 |
| 20 | 不锈钢直接DN20 | 个 | 27 |  |
| 21 | 不锈钢直接DN32 | 个 | 36 |  |
| 22 | 不锈钢弯头DN15 | 个 | 29 |  |
| 23 | 不锈钢弯头DN20 | 个 | 34 |  |
| 24 | 不锈钢弯头DN32 | 个 | 42 |  |
| 25 | 不锈钢三通DN15 | 个 | 30 |  |
| 26 | 不锈钢三通DN20 | 个 | 35 |  |
| 27 | 不锈钢三通DN32 | 个 | 43 |  |
| 28 | 燃气PE管De63 | 米 | 57 |  |
| 29 | 燃气PE管De50 | 米 | 48 |  |
| 30 | 燃气PE管De32 | 米 | 27 |  |
| 31 | 角钢支架L45×4 | 个 | 45 |  |
| 32 | QTX100-50调压箱 | 个 | 2800 | 多户共用型，可进行费用分摊 |
| 33 | 调压器（带过滤） | 个 | 720 | 单户独立型，接口DN32以下 |
| 34 | 家用燃气电磁切断阀（DN15） | 个 | 212 | 如安装距离不足需用户自备电源插座。 |
| 35 | 家用燃气报警器 | 个 | 120 |  |

商业、工业等非居民用户安装费用不在此公示价格内，具体在《中华人民共和国民法典》平等原则、自愿原则、公平原则和诚实信用原则下，结合设计、现场勘察测量，进行燃气工程有关的计量报价，双方达成共识，签订合同后进行安装供气。

根据松发改价格[2025]2号文，自2025年7月1日开始执行天然气终端销售价格为：

- 民用供气价格按4.58元/立方米收取。

- 非民用气价格按4.88元/立方米收取。

安 装 服 务 热 线：   0837-8800166（国能燃气）

费用收取乱象举报电话：0837-7232258（县住建局）

松潘国能天然气有限责任公司

2026年7月7日