松潘县威东光明燃气发展有限公司

燃气安装价格公示告知书

为进一步规范我公司商业用户燃气安装收费行为，维护您的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》《城镇燃气管理条例》及相关价格管理规定，现将商业用户相关收费标准公示如下：

一、燃气安装收费明细

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气管道安装 | DN15 | 米 | 140 | 含无缝钢管、管件、防腐、安装调试（人为损坏按原价收费，非人为原因不收费） |
| 燃气管道安装 | DN25 | 米 | 160 | 含无缝钢管、管件、防腐、安装调试（人为损坏按原价收费，非人为原因不收费） |
| 燃气管道安装 | DN40 | 米 | 180 | 含无缝钢管、管件、防腐、安装调试（人为损坏按原价收费，非人为原因不收费） |
| 智能燃气表安装 | G4 | 台 | 2480 | 含燃气表、表接头、阀门、安装调试（人为损坏按原价收费，非人为原因不收费） |
| 智能燃气表安装 | G6 | 台 | 3650 | 含燃气表、表接头、阀门、安装调试（人为损坏按原价收费，非人为原因不收费） |
| 智能燃气表安装 | G10 | 台 | 4850 | 含燃气表、表接头、阀门、安装调试（人为损坏按原价收费，非人为原因不收费 |
| 智能燃气表安装 | G16 | 台 | 5850 | 含调压箱、进出口管道、阀门、安装调试（人为损坏按原价收费，非人为原因不收费 |
| 燃气调压箱安装 | DN25 | 台 | 1200 | 含调压箱、进出口管道、阀门、安装调试 |
| 燃气调压箱安装 | 50 | 台 | 1800 | 含调压箱、进出口管道、阀门、安装调试 |
| 燃气报警装置安装 |  | 套 | 4000 | 含探测器、控制器、管道、安装调试 |

二、

| 附件价目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 商品规格 |  | 单位 |  | 单价 |  |
| 1 | PE燃气管 |  | 32 |  | 米 |  | 9.32 |  |
| 2 |  |  | 50 |  |  |  | 20.32 |  |
| 3 |  |  | 63 |  |  |  | 26.32 |  |
| 4 |  |  | 90 |  |  |  | 45 |  |
| 5 |  |  | 110 |  |  |  | 62.05 |  |
| 6 |  |  | 160 |  |  |  | 120.99 |  |
| 7 | DN凯塑管 |  | 20 |  | 米 |  | 15.16 |  |
| 8 |  |  | 25 |  |  |  | 21.36 |  |
| 9 |  |  | 32 |  |  |  | 23.76 |  |
| 10 |  |  | 50 |  |  |  | 57.6 |  |
| 11 | 铝塑管 |  | 1216 |  | 米 |  | 10.28 |  |
| 12 | SUS304薄壁不锈钢管 |  | DN15 |  | 米 |  | 13.85 |  |
| 13 |  |  | DN25 |  |  |  | 19.77 |  |
| 14 |  |  | DN40 |  |  |  | 36.3 |  |
| 15 | PE等径直接（热熔） |  | 25 |  | 个 |  | 3.64 |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |  | 4.8 |  |
| 17 |  |  | 50 |  |  |  | 5.4 |  |
| 18 |  |  | 63 |  |  |  | 4 |  |
| 19 |  |  | 75 |  |  |  | 8 |  |
| 20 | PE等径直接（电熔） |  | 50 |  | 个 |  | 14.49 |  |
| 21 |  |  | 63 |  |  |  | 18.5 |  |
| 22 |  |  | 75 |  |  |  | 29.61 |  |
| 23 |  |  | 90 |  |  |  | 34 |  |
| 24 |  |  | 110 |  |  |  | 48 |  |
| 25 |  |  | 125 |  |  |  | 64.47 |  |
| 26 |  |  | 160 |  |  |  | 88 |  |
| 27 | PE等径弯头（承插） |  | 25 |  | 个 |  | 3.8 |  |
| 28 |  |  | 32 |  |  |  | 5.6 |  |
| 29 |  |  | 50 |  |  |  | 9.6 |  |
| 30 |  |  | 63 |  |  |  | 12.4 |  |
| 31 |  |  | 75 |  |  |  | 25.6 |  |
| 32 |  |  | 75*45° |  |  |  | 22 |  |
| 33 |  |  | 75（对接） |  |  |  | 36.3 |  |
| 34 |  |  | 90（对接） |  |  |  | 44.68 |  |
| 35 |  |  | 110（对接） |  |  |  | 54.3 |  |
| 36 |  |  | 110*45°（对接） |  |  |  | 48.25 |  |
| 37 |  |  | 160（对接） |  |  |  | 135.6 |  |
| 38 |  |  | 160*45°（对接） |  |  |  | 98.4 |  |
| 39 | PE等径弯头（电熔） |  | 50 |  |  |  | 36.24 |  |
| 40 |  |  | 63 |  |  |  | 42.85 |  |
| 41 |  |  | 75 |  |  |  | 59.27 |  |
| 42 |  |  | 90 |  |  |  | 60.6 |  |
| 43 |  |  | 110 |  |  |  | 80.67 |  |
| 44 |  |  | 125 |  |  |  | 135 |  |
| 45 |  |  | 160 |  |  |  | 170 |  |
| 46 | PE等径三通（承插） |  | 25 |  | 个 |  | 5.6 |  |
| 47 |  |  | 32 |  |  |  | 7.4 |  |
| 48 |  |  | 50 |  |  |  | 9.6 |  |
| 49 |  |  | 63 |  |  |  | 14.4 |  |
| 50 |  |  | 75 |  |  |  | 36.35 |  |
| 51 |  |  | 90（对接） |  |  |  | 39.3 |  |
| 52 |  |  | 110(对接) |  |  |  | 62.4 |  |
| 53 |  |  | 125 |  |  |  | 142 |  |
| 54 | PE异径直接（电熔） |  | φ90*50 |  |  |  | 45.11 |  |
| 55 |  |  | φ90*63 |  |  |  | 45.11 |  |
| 56 |  |  | φ90*75 |  | 个 |  | 70.47 |  |
| 57 |  |  | φ125*90 |  |  |  | 129.5 |  |
| 58 |  |  | φ125*110 |  |  |  | 130.02 |  |
| 59 | PE等径三通（电熔） |  | 90 |  | 个 |  | 66.3 |  |
| 60 |  |  | 110 |  | 个 |  | 92.54 |  |
| 61 |  |  | 125 |  |  |  | 142.18 |  |
| 62 | PE异径直接 |  | 25*20 |  | 个 |  | 4.56 |  |
| 63 |  |  | 32*20 |  |  |  | 4.68 |  |
| 64 |  |  | 32*25 |  |  |  | 4.72 |  |
| 65 |  |  | 50*32 |  |  |  | 6.24 |  |
| 66 |  |  | 63*32 |  |  |  | 9.92 |  |
| 67 |  |  | 63*50 |  |  |  | 10.4 |  |
| 68 |  |  | 75*32 |  |  |  | 12 |  |
| 69 |  |  | 75*50 |  |  |  | 14.2 |  |
| 70 |  |  | 75*50（对接） |  |  |  | 20.53 |  |
| 71 |  |  | 75*63 |  |  |  | 15 |  |
| 72 |  |  | 75*63（对接） |  |  |  | 22.53 |  |
| 73 |  |  | 90*50 |  |  |  | 22.53 |  |
| 74 |  |  | 90*75 |  |  |  | 26.3 |  |
| 75 |  |  | 90*75（对接） |  |  |  | 26.3 |  |
| 76 |  |  | 110*63（对接） |  |  |  | 31.15 |  |
| 77 |  |  | 110*90（对接） |  |  |  | 34.53 |  |
| 78 | PE异径三通 |  | 32*25 |  | 个 |  | 6 |  |
| 79 |  |  | 50*32 |  |  |  | 8.8 |  |
| 80 |  |  | 63*32 |  |  |  | 12.4 |  |
| 81 |  |  | 63*50 |  |  |  | 17.2 |  |
| 82 |  |  | 75*32（对接） |  |  |  | 22.53 |  |
| 83 |  |  | 75*50（对接） |  |  |  | 32 |  |
| 84 |  |  | 75*63（对接） |  |  |  | 4.2 |  |
| 85 |  |  | 90*32（对接） |  |  |  | 36.63 |  |
| 86 |  |  | 90*50（对接） |  |  |  | 38.38 |  |
| 87 |  |  | 90*63（对接） |  |  |  | 38.88 |  |
| 88 |  |  | 90*75（对接） |  |  |  | 38.88 |  |
| 89 |  |  | 110*50 |  |  |  | 62.5 |  |
| 90 |  |  | 110*63 |  |  |  | 64.63 |  |
| 91 |  |  | 110*63（电熔） |  |  |  | 89.88 |  |
| 92 |  |  | 110*75 |  |  |  | 64.38 |  |
| 93 |  |  | 110*90 |  |  |  | 65.35 |  |
| 94 |  |  | 125*75（对接） |  |  |  | 130.25 |  |
| 95 |  |  | 125*90（对接） |  |  |  | 129.5 |  |
| 96 |  |  | 160*63（对接） |  |  |  | 156 |  |
| 97 |  |  | 160*110(对接) |  |  |  | 162 |  |
| 98 | PE内丝弯头 |  | 32*1 |  | 个 |  | 20.5 |  |
| 99 | PE内丝直接 |  | 32*1/2 |  | 个 |  | 18 |  |
| 100 |  |  | 32*1 |  |  |  | 23 |  |
| 101 |  |  | 50*1 |  |  |  | 35.13 |  |
| 102 | PE外丝直接 |  | 32*1 |  | 个 |  | 26.5 |  |
| 103 |  |  | 50*1 |  |  |  | 38.88 |  |
| 104 | PE外丝三通 |  | 25 |  | 个 |  | 18.38 |  |
| 105 | PE堵头 |  | 20 |  | 个 |  | 3.4 |  |
| 106 |  |  | 25 |  |  |  | 4.64 |  |
| 107 |  |  | 32 |  |  |  | 5.8 |  |
| 108 |  |  | 50 |  |  |  | 6.4 |  |
| 109 |  |  | 63 |  |  |  | 10 |  |
| 110 |  |  | 75 |  |  |  | 12.4 |  |
| 111 |  |  | 90（对接） |  |  |  | 23.2 |  |
| 112 |  |  | 110（对接） |  |  |  | 29.25 |  |
| 113 |  |  | 160（对接） |  |  |  | 62 |  |
| 114 | 铜等径直接 |  | 1216 |  | 个 |  | 25.5 |  |
| 115 |  |  | 1620 |  | 个 |  | 26.14 |  |
| 116 | 铜等径弯头 |  | 1216 |  | 个 |  | 24.05 |  |
| 117 |  |  | 1620 |  |  |  | 28.21 |  |
| 118 | 铜等径三通 |  | 1216 |  |  |  | 30.41 |  |
| 119 |  |  | 1620 |  |  |  | 37.91 |  |
| 120 | 铜外丝直接 |  | 1216*1/2 |  | 个 |  | 18.78 |  |
| 121 |  |  | 1620*1/2 |  |  |  | 21.73 |  |
| 122 | 铜内丝直接 |  | 1216*1/2 |  | 个 |  | 19.48 |  |
| 123 | 铜内丝三通 |  | 1216 |  | 个 |  | 28.68 |  |
| 124 | 铜异径直接 |  | 1620*1216 |  | 个 |  | 27.29 |  |
| 125 | 铜三通 |  | 1620*1/2 |  | 个 |  | 37.91 |  |
| 126 | 铜异径三通 |  | 1620*1216 |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | 2025*1620 |  | 个 |  | 49.55 |  |
| 128 | 铜内丝煤气阀 |  | 1/2*Φ10 |  | 个 |  | 29.3 |  |
| 129 | DN球阀（山堆石） |  | 15（两头内丝） |  | 个 |  | 18.2 |  |
| 130 |  |  | 15（连进气表头） |  | 个 |  | 19.12 |  |
| 131 |  |  | 20 |  |  |  | 19.5 |  |
| 132 |  |  | 25 |  |  |  | 31 |  |
| 133 |  |  | 32 |  |  |  | 42 |  |
| 134 |  |  | 40*2 |  |  |  | 46 |  |
| 135 |  |  | 50 |  |  |  | 64 |  |
| 136 | 铝塑煤气阀（日丰） |  | 1216*φ10 |  | 个 |  | 26.81 |  |
| 137 | 08外螺纹球阀 |  | DN8 |  | 个 |  | 15.13 |  |
| 138 | 外丝球阀(山堆石) |  | DN8 |  | 个 |  | 15.13 |  |
| 139 | 内丝球阀(山堆石) |  | DN8 |  | 个 |  | 15.13 |  |
| 140 | PE球阀 |  | 50 |  | 个 |  | 355 |  |
| 141 |  |  | 63 |  |  |  | 480 |  |
| 142 |  |  | 90 |  |  |  | 762 |  |
| 143 |  |  | 110 |  |  |  | 1064 |  |
| 144 |  |  | 160 |  |  |  | 2196 |  |
| 145 | DN法兰碳钢球阀 |  | 40 |  | 台 |  |  |  |
| 146 |  |  | 50（久庆） |  |  |  | 285 |  |
| 147 |  |  | 80 |  |  |  | 655 |  |
| 148 |  |  | 150 |  |  |  | 655 |  |
| 149 | DN等径直接（复合管） |  | 20 |  | 个 |  | 6.18 |  |
| 150 |  |  | 25 |  |  |  | 8.32 |  |
| 151 |  |  | 32 |  |  |  | 9.46 |  |
| 152 |  |  | 50 |  |  |  | 12.88 |  |
| 153 | DN等径弯头 |  | 20 |  | 个 |  | 7.18 |  |
| 154 |  |  | 25 |  |  |  | 8.32 |  |
| 155 |  |  | 32 |  |  |  | 9.46 |  |
| 156 |  |  | 50 |  |  |  | 20.17 |  |
| 157 | DN等径三通 |  | 20 |  | 个 |  | 9.32 |  |
| 158 |  |  | 25 |  |  |  | 10.46 |  |
| 159 | DN异径直接 |  | 25*20 |  | 个 |  | 6.87 |  |
| 160 |  |  | 32*20 |  |  |  | 8.07 |  |
| 161 |  |  | 32*25 |  |  |  | 8.18 |  |
| 162 | DN异径三通 |  | 25*20 |  | 个 |  | 9.32 |  |
| 163 |  |  | 32*20 |  |  |  | 10.46 |  |
| 164 |  |  | 32*25 |  |  |  | 12.08 |  |
| 165 | DN内丝直接 |  | 20*1/2 |  | 个 |  | 14.88 |  |
| 166 |  |  | 25*1/2 |  |  |  | 9.25 |  |
| 167 |  |  | 32*3/4 |  |  |  | 25.84 |  |
| 168 | DN内丝弯头 |  | 20*1/2 |  | 个 |  | 18.63 |  |
| 169 |  |  | 25*1/2 |  |  |  | 20 |  |
| 170 | DN内丝直接（老库存） |  | S25*3/4M |  | 个 |  |  |  |
| 171 | DN外丝直接 |  | 20*1/2 |  | 个 |  | 19.25 |  |
| 172 |  |  | 25*1/2 |  |  |  | 20.62 |  |
| 173 |  |  | 32*1 |  |  |  | 29.55 |  |
| 174 |  |  | 25*3/4 |  |  |  | 18.99 |  |
| 175 | DN外丝弯头 |  | 20*1/2 |  | 个 |  | 19.25 |  |
| 176 |  |  | 25 |  |  |  | 16.62 |  |
| 177 | DN堵头 |  | 20 |  | 个 |  | 6.1 |  |
| 178 |  |  | 25 |  |  |  | 6.7 |  |
| 179 | DN球阀 |  | 20*1/2 |  | 个 |  |  |  |
| 180 | （岷河不锈钢）等径对接 |  | Z15 |  | 个 |  | 6.4 |  |
| 181 |  |  | Z25 |  |  |  | 8.8 |  |
| 182 |  |  | Z40 |  |  |  | 17 |  |
| 183 | 异径对接 |  | Z25*15 |  | 个 |  | 12.95 |  |
| 184 |  |  | Z40*15 |  |  |  | 19.72 |  |
| 185 |  |  | Z40*25 |  |  |  | 18.72 |  |
| 186 | 45°弯头 |  | J15 |  |  |  | 8.98 |  |
| 187 | A型90°弯头 |  | J15 |  | 个 |  | 7.98 |  |
| 188 |  |  | J25 |  |  |  | 16.74 |  |
| 189 |  |  | J40 |  |  |  | 24.18 |  |
| 190 | 90度异径弯头 |  | SJ40*15 |  | 个 |  | 26.38 |  |
| 191 |  |  | SJ40*25 |  |  |  | 26.38 |  |
| 192 | 等径三通 |  | T15 |  | 个 |  | 17.05 |  |
| 193 |  |  | T25 |  |  |  | 22 |  |
| 194 |  |  | T40 |  |  |  | 28.48 |  |
| 195 | 异径三通 |  | T25*15 |  | 个 |  | 18.62 |  |
| 196 |  |  | ST40*25 |  |  |  | 32.58 |  |
| 197 |  |  | T40*15 |  |  |  | 29.58 |  |
| 198 | 内丝对接 |  | SZ15*15N |  | 个 |  | 17.47 |  |
| 199 |  |  | SZ25 |  |  |  | 19.4 |  |
| 200 |  |  | SZ40W |  |  |  | 29.5 |  |
| 201 | 内螺纹异径接头 |  | SZ40*50 |  | 个 |  | 35.4 |  |
| 202 | 外螺纹异径接头 |  | SZ25*20 |  | 个 |  | 18.4 |  |
| 203 |  |  | SZ40*50 |  | 个 |  | 42.4 |  |
| 204 | 外丝对接 |  | SZ15*15W |  | 个 |  | 17.47 |  |
| 205 |  |  | SZ25W |  |  |  | 20.4 |  |
| 206 |  |  | SZ40W |  |  |  | 28.5 |  |
| 207 | 内丝90°长弯头 |  | SJ15*15N |  | 个 |  | 18.73 |  |
| 208 | 外丝90°弯头 |  | SJ15*15W |  | 个 |  | 18.73 |  |
| 209 | 管帽 |  | SD15 |  | 个 |  | 7.45 |  |
| 210 | 外螺纹堵头 |  | D15W |  | 个 |  | 9.9 |  |
| 211 | 支架管卡 |  | ZGK15 |  | 付 |  | 9.25 |  |
| 212 |  |  | ZGK25 |  |  |  | 8.68 |  |
| 213 |  |  | ZGK40 |  |  |  | 7.12 |  |
| 214 | 不锈钢排卡 |  | PKQ15-G-2 |  |  |  | 8.96 |  |
| 215 |  |  | PKQ15-G-3 |  |  |  | 10.98 |  |
| 216 |  |  | PKQ15-G-4 |  |  |  | 12 |  |
| 217 |  |  | PKQ15-G-5 |  |  |  | 15.01 |  |
| 218 |  |  | PKQ15-G-6 |  |  |  | 16.03 |  |
| 219 | L型钢塑转换 |  | DN15-1500 |  | 根 |  | 40.5 |  |
| 220 | 钢塑转换 |  | DN25-600 |  | 个 |  | 32.35 |  |
| 221 |  |  | DN40-600 |  | 个 |  | 45.15 |  |
| 222 | （岷河不锈钢）直表变径卡压接头 |  | ZB-S25 |  | 个 |  | 26.75 |  |
| 223 | （岷河不锈钢）管帽 |  | SGM15 |  | 个 |  | 8.45 |  |
| 224 |  |  | SGM25 |  | 个 |  | 10.42 |  |
| 225 |  |  | SGM40 |  | 个 |  | 19.9 |  |
| 226 | 气表（前卫） |  | 2.5 |  | 支 |  | 300 |  |
| 227 |  |  | 4 |  |  |  | 2480 |  |
| 228 |  |  | 6 |  |  |  | 3650 |  |
| 229 |  |  | 10 |  |  |  | 4850 |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 5850 |  |
| 231 | 表丝管 |  | DN15 |  | 根 |  | 7.5 |  |
| 232 | 不锈钢支架 |  |  |  | 个 |  | 14 |  |
| 233 | 生料带 |  |  |  | 圈 |  | 5.8 |  |
| 234 | 钢塑接头 |  | 63 |  | 根 |  | 187 |  |
| 235 |  |  | 90 |  |  |  | 198 |  |
| 236 | 水泥钉卡 |  | 16 |  | 袋 |  | 10 |  |
| 237 |  |  | 20 |  |  |  | 14 |  |
| 238 |  |  | 25 |  |  |  | 18 |  |
| 239 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 240 | 调压箱 |  | DN25 |  | 台 |  | 800 |  |
| 241 | 调压箱 |  | 50（久庆） |  | 台 |  | 950 |  |
| 242 | 调压箱立管 |  |  |  | 根 |  | 165 |  |
| 243 | 调压箱-压力表 |  | 50（久庆） |  | 个 |  | 30 |  |
| 244 | 安全阀 |  | DN25（久庆） |  |  |  | 900 |  |
| 245 | 法兰套 |  | 32 |  | 片 |  | 5.8 |  |
| 246 |  |  | 50 |  |  |  | 8.4 |  |
| 247 |  |  | 63 |  |  |  | 10 |  |
| 248 |  |  | 75 |  |  |  | 12.4 |  |
| 249 |  |  | 90 |  |  |  | 28.32 |  |
| 250 |  |  | 110 |  |  |  | 46.64 |  |
| 251 |  |  | 125 |  |  |  | 76 |  |
| 252 |  |  | 160 |  |  |  | 87 |  |
| 253 | 灶具不锈钢波纹软管（双螺） |  | 400 |  |  |  | 17.6 |  |
| 254 |  |  | 800 |  |  |  | 20.6 |  |
| 255 |  |  | 1000 |  |  |  | 23.2 |  |
| 256 |  |  | 1200 |  |  |  | 28.4 |  |
| 257 |  |  | 1200 |  |  |  | 25 |  |
| 258 | 灶具不锈钢波纹软管（双插） |  | 1200 |  | 根 |  | 25 |  |
| 259 | 不锈钢波纹管- |  | A13 |  | 米 |  | 14.64 |  |
| 260 |  |  | A13.5 |  | 米 |  | 14.64 |  |
| 261 |  |  | A13.5 |  | 米 |  | 12 |  |
| 262 | 波纹管三件套 |  | A13.5 |  |  |  | 14.3 |  |
| 263 | 波纹管两件套 |  | A13.5 |  |  |  | 16.7 |  |
| 264 | 波纹管专用螺帽 |  | 15 |  | 个 |  | 10.3 |  |
| 265 | 玻璃钢标志桩 |  | 0.9米/根 |  | 根 |  | 30 |  |
| 266 | 表箱 |  | 1 |  | 个 |  | 63 |  |
| 267 |  |  | 3 |  | 个 |  | 167 |  |
| 268 |  |  | 4 |  | 个 |  | 217 |  |
| 269 | F型三通 |  |  |  | 个 |  | 31 |  |
| 270 | 燃气表防盗卡扣 |  |  |  | 套 |  | 3.64 |  |
| 271 | 燃气表防盗卡扣 |  |  |  | 套 |  | 3.6 |  |
| 272 | 报警器 |  |  |  |  |  | 880 |  |
| 产品类别 |  | 产品图 |  | 公称通经 (mm) |  | 管子外径 (mm) |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/米） |  |
| SUS304薄壁不锈钢管 |  |  |  | DN15 |  | 16.00 |  | 0.8 |  | 140.00 |  |
|  |  |  |  | DN25 |  | 25.40 |  | 1.0 |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  | DN40 |  | 40.00 |  | 1.2 |  | 180.00 |  |
| 等径对接 |  | 产品代号 |  | 公称通经 (mm) |  | 管子外径 (mm) |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | SC |  | Z15 |  | 16.00 |  | 0.80 |  | 22.40 |  |
|  |  |  |  | Z25 |  | 25.40 |  | 1.00 |  | 21.80 |  |
|  |  |  |  | Z40 |  | 40.00 |  | 1.20 |  | 30.00 |  |
| 异径对接 |  | 产品代号 |  | 公称通经 (mm) |  | 管子外径 (mm) |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  |  |  | Z25×15 |  |  |  | 1.0×0.8 |  | 26.95 |  |
|  |  |  |  | Z40*15 |  |  |  |  |  | 32.72 |  |
|  |  |  |  | Z40*25 |  |  |  |  |  | 30.72 |  |
| 可调对接 |  | 产品代号 |  | 公称通经 (mm) |  | 管子外径 (mm) |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | KC |  | KT15 |  | 16.00 |  | 0.80 |  | 23.70 |  |
| A型90°弯头 |  | 产品代号 |  | 公称通经 (mm) |  | 管子外径 (mm) |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | 90E(A) |  | J15 |  | 16.00 |  | 0.80 |  | 25.98 |  |
|  |  |  |  | J25 |  | 25.40 |  | 1.00 |  | 36.74 |  |
|  |  |  |  | J40 |  | 40.00 |  | 1.20 |  | 47.18 |  |
|  |  |  |  | SJ40*15 |  |  |  |  |  | 39.38 |  |
|  |  |  |  | SJ40*25 |  |  |  |  |  | 39.38 |  |
| B型90°弯头 |  | 产品代号 |  | 公称通经 (mm) |  | 管子外径 (mm) |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | 90E(B) |  | J15 |  | 16.00 |  | 0.80 |  | 23.98 |  |
| 等径三通 |  | 产品代号 |  | 公称通经 (mm) |  | 管子外径 (mm) |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | T(S) |  | T15 |  | 16.00 |  | 0.80 |  | 28.05 |  |
|  |  |  |  | T25 |  | 25.40 |  | 1.00 |  | 34.00 |  |
|  |  |  |  | T40 |  | 40.00 |  | 1.20 |  | 42.48 |  |
| 异径三通 |  | 产品代号 |  | 公称通经 (mm) |  | 管子外径 (mm) |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  |  |  | T25×15 |  |  |  | 1.0×0.8 |  | 28.62 |  |
|  |  |  |  | ST40*25 |  |  |  |  |  | 42.58 |  |
|  |  |  |  | T40×15 |  |  |  |  |  | 38.58 |  |
| 内丝对接（内螺纹转换接头） |  | 产品代号 |  | 公称通经 （mm） |  | 管子外径 （mm） |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | ITC |  | SZ15×15N |  |  |  |  |  | 27.47 |  |
|  |  |  |  | SZ25×15N |  |  |  |  |  | 30.35 |  |
|  |  |  |  | SZ25N |  |  |  |  |  | 32.40 |  |
|  |  |  |  | SZ40N |  |  |  |  |  | 45.50 |  |
| 外丝对接 |  | 产品代号 |  | 公称通经 （mm） |  | 管子外径 （mm） |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | ETC |  | SZ15×15W |  |  |  | 0.80 |  | 20.47 |  |
|  |  |  |  | SZ25W |  |  |  |  |  | 24.40 |  |
|  |  |  |  | SZ40W |  |  |  |  |  | 36.50 |  |
| 螺母移动对接 |  | 产品代号 |  | 公称通经 （mm） |  | 管子外径 （mm） |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  |  |  | HJ25N |  | 25.40 |  | 1.00 |  | 29.50 |  |
|  |  |  |  | HJ40N |  | 40.00 |  | 1.20 |  | 45.08 |  |
| 内丝90°长弯头 |  | 产品代号 |  | 公称通经 （mm） |  | 管子外径 （mm） |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | ITC90E1 |  | SJ15×15N |  |  |  | 0.80 |  | 28.73 |  |
|  |  |  |  | SJ25×25N |  |  |  | 1.00 |  | 37.15 |  |
|  |  |  |  | SJ40×40N |  |  |  |  |  | 48.09 |  |
| 外丝90°弯头 |  | 产品代号 |  | 公称通经 （mm） |  | 管子外径 （mm） |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | ETC90E |  | SJ15×15W |  |  |  | 0.80 |  | 28.73 |  |
|  |  |  |  | SJ25×25W |  |  |  | 1.00 |  | 37.15 |  |
|  |  |  |  | SJ40×40W |  |  |  |  |  | 54.09 |  |
| 内丝三通 |  | 产品代号 |  | 公称通经 （mm） |  | 管子外径 （mm） |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | ITCT |  | ST15N |  | 15.90 |  | 0.80 |  | 27.40 |  |
| 管帽 |  | 产品代号 |  | 公称通经 （mm） |  | 管子外径 （mm） |  | 壁厚 (mm) |  | 报价（元/个） |  |
|  |  | CAP |  | SD15 |  | 16.00 |  | 0.80 |  | 22.45 |  |
|  |  |  |  | SD25 |  | 25.40 |  | 1.00 |  | 34.42 |  |
|  |  |  |  | SD40 |  | 40.00 |  | 1.20 |  | 41.90 |  |
|  |  |  |  | D15W |  |  |  |  |  | 23.90 |  |
|  |  | 支架关卡 |  | ZGK15 |  |  |  |  |  | 22.25 |  |
|  |  |  |  | ZGK25 |  |  |  |  |  | 23.68 |  |
|  |  |  |  | ZGK40 |  |  |  |  |  | 24.12 |  |
|  |  | 1排卡 |  |  |  |  |  |  |  | 23.1 |  |
|  |  | 2排卡 |  |  |  |  |  |  |  | 23.96 |  |
|  |  | 3排卡 |  |  |  |  |  |  |  | 24.98 |  |
|  |  | 4排卡 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  | 5排卡 |  |  |  |  |  |  |  | 27.01 |  |
|  |  | 6排卡 |  |  |  |  |  |  |  | 28.03 |  |
|  |  | 钢塑转换 |  | DN15-1500 |  |  |  |  |  | 54.5 |  |
|  |  | 钢塑转换 |  | DN25-600 |  |  |  |  |  | 56.35 |  |
|  |  | 钢塑转换 |  | DN40-600 |  |  |  |  |  | 58.15 |  |
| 内螺纹异径接头 SZ40I*50N（丁腈） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.4 |  |
| 外螺纹异径接头 SZ40I*50W（丁腈） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.4 |  |

三、气价

我公司不涉及民用用户、无民用价格，商业用气价为5.7元/1方。四、收费说明

1. 上述收费标准包含材料费、安装费、调试费、检测费等完成该项目所需的全部费用，不包含因用户现场条件需额外产生的破路、路面恢复、土方外运、临时占道审批等费用，此类费用将根据实际发生额由双方协商确认后另行收取。（只针对商业用户，川主寺片区无居民用户）

2. 安装工程结算以实际工程量为准，签订合同前我公司将安排专业人员现场勘查，出具详细的工程量清单及报价单，用户确认后签订正式安装合同。工程完工验收合格后，根据实际竣工工程量进行最终结算，实行多退少补。

3. 付款方式：双方签订安装合同后3个工作日内，用户需支付合同总金额的30%作为预付款；工程完工并经我公司及相关部门验收合格后，用户需在7个工作日内付清剩余款项。

4. 按《城镇燃气管理条例》、《四川省燃气管理条例》，燃气用户应当对燃气使用安全负责，燃气经营企业应当每两年为燃气用户免费提供至少一次的入户安全检查。

五、联系方式

咨询电话：0837-7240388

联系人：方恒

举报监督电话：0837-7232258

松潘县威东光明燃气燃气发展有限公司